| XX工程重大危险源及其控制措施清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动 | 重大危险因素或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 控制措施（a～e） | 备注 |
| 1 | 机械作业 | 使用不合格机械设备，维修保养不到位 | 机械伤害等 | - 制定检查制度； - 按规定进行检查把关； - 针对问题进行教育； - 使用、佩戴合格的防护用品； - 检查整改落实； |  |
| 2 | 爆破作业 | 雷雨天气作业 | 雷击 | - 编制爆破作业专项施工方案，组织专家论证； - 现场检查把关； - 方案交底、危险告知； e、检查落实应急救援； |  |
| 3 | 焊接作业 | 焊渣阴燃引起明火 | 火灾 | - 制定安全操作规程； - 现场检查把关； - 安全技术交底； - 护目镜、绝缘手套； - 灭火器、应急处置； |  |
| 4 | 大型设备吊装作业 | 不正确使用（选用）吊索具 | 物体打击 | - 编制起重吊装专项方案、安全操作规程； - 现场检查把关； - 教育培训、安全交底、危险告知； - 安全帽； - 应急处置； |  |
| 序号 | 作业活动 | 重大危险因素或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 控制措施（a～e） | 备注 |
| 5 | 化学危险品使用和存储 | 化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放等） | 火灾、爆炸 | - 制定管理制度； - 执行管理制度，现场检查把关； - 危险告知； e、应急处置； |  |
| 6 | 不停航施工 | 施工中挖断地下管线 | 影响航空器安全 | - 编制不停航施工专项方案，组织专家论证； - 按图标明位置、人工探沟、物探； - 教育培训、安全交底； - 安全帽、反光衣； - 备齐抢修器材、应急处置； |  |
| 7 | 作业车辆 | 场内驾驶人员疲劳驾驶 | 车辆伤害 | - 制定管理制度； - 轮班作业； - 教育培训； e、应急处置； |  |
| 8 | 不安全行为 | 在挖掘机械、汽车吊等大型机械回转半径内作业或停留 | 物体打击、机械伤害 | b、拉出警戒带、警示标志；专人监管； c、安全安全技术交底； d、安全帽； e、应急处置； |  |
|  |  | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 高处坠落/机械伤害/触电等 | - 制定管理制度安全操作规程； - 按规定检查把关； - 教育培训安全交底危险告知； - 正确使用个体防护用品； - 应急处置； |  |
| 序号 | 作业活动 | 重大危险因素或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 控制措施（a～e） | 备注 |
| 9 | 生活区域 | 电动车无集中充电处，进屋充电、飞线充电 | 爆炸、火灾 | - 制定管理制度； - 建立室外集中充电、停放场所； - 危险告知； e、灭火器、应急处置； |  |
| 10 | 其他 | 新冠疫情 | 传染病 | - 制定管控方案、应急预案； - 体温检测、环境消杀、疫苗接种； - 专项教育、疫情防控宣传画； - 正确佩戴口罩； - 隔离室、应急处置； |  |

注：a、技术措施；b、管理；c、教育培训措施；d、个体防护措施；e、应急处置措施