北京佳和建设工程有限公司

管理人员安全教育培训试卷

姓名：                                                     分数：

一、填空题（每题3分，计36分）

1.我国安全生产管理方针：                            。

2.安全生产中规定：劳动者在劳动过程中必须严格遵守             。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举、控告。

3.能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素为：           。

4.能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素为：       。

5.“安全” 是指：人员没有受到          ；财产未受到          的状态或条件。

6.“职业安全” 是指：操作者在        与其工作或        相关的安全状态或条件。

7.安全生产中的三违 ：                                  。

8.安全生产中的四不放过：             不放过，事故责任者没有      不放过，事故没有采取防范措施不放过，事故相关人员没有           不放过。

9.“不安全行为” 是指能够       发生，改善措施不彻底，教训的动作或指令。

10.“事故隐患” 是指物的                               等随时可导致事故发生的潜在危险因素。

11.三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指：                                                    。

12.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其                    ，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的                   。

二、判断题（对的打“√”错的打“×”；每题3分，计24分）

1、机械设备维修后，凡有拆卸防护装置的，一定要重新安装复原，才能投入运转操作。（  ）

2、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。（  ）

3、机械设备在停止运转前，不能触摸传动部件或进行维修。（  ）

4、灭火器的作用是在燃烧区域内能够有效地破坏燃烧条件、终止燃烧的物质。（ ）5、对触电者进行施救时首先要切断电源，防止触电者二次触电或抢救者触电。（ ）6、电气设备着火时应立即切断电源，然后用水、泡沫灭火剂、二氧化碳灭火剂等进行救火。（ ）

7、特种设备操作人员都必须经专业培训，持特种作业操作证，方可上岗操作。（ ）8、使用电压36V的手把灯，在作业时就可保证绝对安全。(  ）

三、选择题（每题4分，计20分）

1、国家标准（GB2893－82）中规定的安全色是（         ）

A、黑、B、棕、C红 D、橙 E、黄 F、绿、 G、青、 H、蓝 、 I、紫、 J、灰

2、漏电保护装置主要用于（  ）

A、减小线路的漏电 B、防止供电中断C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故

3、在有限空间等空气不流通的场所作业时，要做到（           ）

A、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。 B、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。 C、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，监护人旁站，严禁无防护监护措施作业。 D、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格者上岗作业。E、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

4、据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（       ）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A 质疑、B控告、 C 批评、 D 揭发、 E、投诉、 F、检举、G、拒绝。

5、火场逃生的有那些方法：（                 ）

A湿毛巾捂鼻爬行法；B火场求救法；C利用建筑物求生法 ；D毛毯、棉被隔火护身法；E布料、绳索下滑法；F卫生间避难法；G跳楼求生法。

四、简答题（20分）

简述一下施工安全管理“六步法”？

答：

工程项目管理人员安全教育培训试卷（答案）

姓名：               单位：                             分数：

一、填空题（每题3分，计36分）

1.我国安全生产管理方针：安全第一，预防为主，综合治理     。

2.安全生产中规定：劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举、控告。

3.能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素为：危险因素  。

4.能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素为：有害因素。

5.“安全” 是指：人员没有受到伤害和死亡；财产未受到损失和破坏的状态或条件。

6.“职业安全” 是指：操作者在生产活动中与其工作或生产环境  相关的安全状态或条件。

7.安全生产中的三违 ：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。

8.安全生产中的四不放过：事故原因不清楚不放过，事故责任者没有受到处罚不放过，事故没有采取防范措施不放过，事故相关人员没有受到教育不放过。

9.“不安全行为” 是指能够导致事故发生，改善措施不彻底，教训的动作或指令。

10.“事故隐患” 是指物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷等随时可导致事故发生的潜在危险因素。

11.三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指：公司级教育，项目级教育，班组级教育。

12.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

二、判断题（对的打“√”错的打“×”；每题3分，计24分）

1、机械设备维修后，凡有拆卸防护装置的，一定要重新安装复原，才能投入运转操作。（√ ）

2、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。（ × ）

3、机械设备在停止运转前，不能触摸传动部件或进行维修。（√  ）

4、灭火器的作用是在燃烧区域内能够有效地破坏燃烧条件、终止燃烧的物质。（√ ）5、对触电者进行施救时首先要切断电源，防止触电者二次触电或抢救者触电。（√）6、电气设备着火时应立即切断电源，然后用水、泡沫灭火剂、二氧化碳灭火剂等进行救火。（ × ）

7、特种设备操作人员都必须经专业培训，持特种作业操作证，方可上岗操作。（√）8、使用电压36V的手把灯，在作业时就可保证绝对安全。( ×）

三、选择题（每题4分，计20分）

1、国家标准（GB2893－82）中规定的安全色是（C、E、H、F）

A、黑、B、棕、C红 D、橙 E、黄 F、绿、 G、青、 H、蓝 、 I、紫、 J、灰

2、漏电保护装置主要用于（D）

A、减小线路的漏电 B、防止供电中断C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故

3、在有限空间等空气不流通的场所作业时，要做到（A, B, C, D, E）

A、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。 B、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。 C、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，监护人旁站，严禁无防护监护措施作业。 D、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格者上岗作业。E、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

4、据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（C,F,B）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A 质疑、B控告、 C 批评、 D 揭发、 E、投诉、 F、检举、G、拒绝。

5、火场逃生的有那些方法：（A, B, C, D, E, F, G ）

A湿毛巾捂鼻爬行法；B火场求救法；C利用建筑物求生法 ；D毛毯、棉被隔火护身法；E布料、绳索下滑法；F卫生间避难法；G跳楼求生法。

四、简答题（20分）

简述一下施工安全管理“六步法”？

答：指“配手卡、贴告示、制清单、建微群、开专会、评优劣”