临时用电检查记录表

工程名称：

| 序 号 | 检查项目 |  | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配 电 线 路 | 外电线路的安全距离和防护措施符合规范要求 |  |  |
| 2 |  | 配电线路规格、型号符合施组及规范要求 |  |  |
| 3 |  | 配电线路敷设、安装符合规范要求 |  |  |
| 4 | 接地 与 接零 保护 系统 | 配电系统采用TN-S接零保护系统 |  |  |
| 5 |  | PE线规格、型号、连接符合规范要求 |  |  |
| 6 |  | 接地与防雷装置安装及接地电阻值符合规范要求 |  |  |
| 7 | 配 电 箱 与 开 关 箱 | 配电系统采用三级配电、逐级漏电保护系统 |  |  |
| 8 |  | 配电箱、开关箱箱内配置、安装及使用符合规范要求 |  |  |
| 9 |  | 配电箱（柜）、开关箱防护措施符合标准要求 |  |  |
| 10 |  | 配电室设置及管理符合规范要求 |  |  |
| 11 |  | 开关箱符合“一机、一闸、一漏、一箱” |  |  |
| 12 | 用电 设备 与 照明 装置 | 用电设备电源线敷设及连接符合规范要求 |  |  |
| 13 |  | 手持电动工具使用管理符合规范要求 |  |  |
| 14 |  | 电焊机的安装、使用和专用开关箱符合规范要求 |  |  |
| 15 |  | 照明电源电压和照明灯具使用符合规范要求 |  |  |
| 16 |  | 照明低压变压器安装、使用及专用箱符合规范要求 |  |  |
| 17 | 资 料 | 临时用电施工组织设计编制、变更及审批手续 |  |  |
| 18 |  | 临时用电管理协议、安全技术交底、验收、调试、检测等资料 |  |  |
| 19 |  | 检查、隐患整改记录 |  |  |

检查人员签字：                                   年    月    日