应急演练记录

（桌面推演模板）

可依此拓展其他的演练，在实践中不断完善桌面推演

北京佳和建设工程有限公司

XXX工程项目部

年  月  日

机械伤害、不停航电缆抢修应急预案

桌面演练

# 一、演练目的

1、检验项目部XXX应急预案适宜性，查找进而完善应急预案中存在的问题，提高应急预案的实用性和可操作性，提高相关人员应对突发事件的应对能力，以及对应急预案的熟练程度。

2、检验应急体系各方磨合机制，强化各相关部门、应急救援队伍和各级人员之间的协调与配合的能力。

3、普及应急管理和应急响应知识，各有关部门通过参加或观摩演练，强化应急管理意识和提高应急管理能力。

# 二、演练类型

根据国务院《突发事件应急演练指南》和国家《安全生产应急演练指南》（AQ/T 9007—2011）规定，演练类型可分为下列类型：

按内容分类：综合演练和专项演练

按形式分类：桌面演练和现场演练

按目的分类：检验性演练，研究性演练和示范性演练

本次演练类型为：专项演练、桌面演练、检验性演练

演练时间：XX年X月X日

演练地点：项目部会议室

# 三、情景事件设置

为了使本次演练贴近实战，达到预定目的。根据国务院《突发事件应急演练指南》和《安全生产应急演练指南》的要求，演练策划人员在本次演练中设置了2个情景事件，9个问答题，若干个回答要点。涉及事件报告、事件预警、事件应急响应、应急终结四个阶段。

# 四、演练方式

本次演练采用会议室影像投影和问答方式进行，由演练控制人员根据情景事件提出问题，分别请主要参演人员（扮演者）回答。

演练过程中演练主持人可随机提问，为了便于对演练过程的评判和演练评价人员记录演练过程以及观摩人员的学习，投影屏幕将显示情景事件，提问及答题要点。

# 五、演练

应急领导小组长宣布：XXX项目部突发事件总体应急预案桌面演练现在开始。

## 1、情景事件一

2020年2月12日10时，XX在建工程由于施工人员误操作，造成机械伤害，情况紧急。现场施工负责人第一时间将突发事件信息报告项目负责人。

问题一：（请项目负责人回答）

项目部负责人接到该突发事件的报告后怎样进行信息报告

回答要点：报告内容应包括：事件发生时间、地点、涉及范围、可能导致的人员伤亡情况及经济损失、事件类型和事件初步原因。报告人的单位、姓名、职务和联系方式等。

问题二：（请项目负责人回答）

当前情况下项目部应怎样进行现场处置？

回答要点：

（1）立即停止项目该施工工作面工作，撤退全部现场人员并切断现场相关电源。

（2）突发事件现场及危险区域设置警戒线，制定专人现场指挥和负责。

（3）启动现场的处置预案，组织项目救援队伍有序开展现场的先期处置和救援工作。

（4）派员到关键路口引导社会救援车辆及人员进场救援。

问题三：（请项目负责人回答）

在接到项目突发事件的报告后应当怎样进行信息报告？

回答要点：

（1）接到报告后立即进行信息确认，并做出事件性质的初步研判，信息确认无误后第一时间向应急领导小组报告现场险情及信息通报情况，待进一步核实情况后续报并请求指示。

（2）根据对事件信息的研判，向应急领导小组提出启动相关预案的建议。

## 2、情景事件二

2020年2月12日15时起，现场救援工作继续进行中，突发事件现场随之涌入了数个媒体记者，要求项目经理部介绍事故情况，提供项目施工相关背景资料，个别媒体记者试图闯入救援现场做现场救援采访报道。

问题四：（请善后处理组负责人回答）

善后处理组应如何处置所面临的新闻媒体的采访？

回答要点：

（1）汇总应急各项信息，报请应急领导小组审核后统一对新闻媒体发布，消除媒体和各界人员的各种猜测。

（2）对突发事件的相关信息主动做好舆情引导，统一信息发布内容，主动与当地主流媒体沟通，最大限度消除事件所带来的影响。

（3）定期对外发布救援进展状况的信息。

（4）与事件发生所在地政府宣传部门沟通，争取正确引导舆情导向。

## 3、情景事件三

2021年4月8日,XX工程不停航施工区域，飞行区场道1-9施工区域管线探挖过程中因工人使用工具不当挖破机场标记牌供电电缆,现场施工负责人第一时间将突发事件信息报告项目负责人。

问题五：（请项目负责人回答）

在接到项目突发事件的报告后应当怎样进行应急处理？

回答要点:

- 立即划出警戒；

- （2）立即通知飞行区运管部、指挥部及电缆使用单位到施工现场确认管线权属。

（3）同时立即安排人把项目部准备的应急抢修电缆（相同规格型号）运抵现场，由灯光电缆抢修组备齐工具准备抢修。

问题六：（请项目技术负责人回答）

飞行区场道(一标段)应急救援物资准备针对此次标记牌电缆都有哪些？

回答要点：

- 跨接电缆2根（规格型号？）、一次电缆10米（规格型号？）、一次电缆插接头3付、50一120低压电缆热宿管3套。电缆头制作工具一套（断线钳一把、绝缘摇表一台、钳形万能表1个、美工刀二把、钳子二把、压线钳二把、电动扳手一把、罗丝刀二把、热缩烤枪一套）、发电机一台。

问题七：（请现场抢修组负责人回答）

简述抢修过程

（1）运管部、指挥部及项目应急小组到达事故现场后，经沟通、协调、研究，制定抢修方案。

（2）确定完抢修方案后，由运管部、指挥部发布命令，抢修工作开始。

（3）抢修进程中，现场安全员负责该区域的警戒工作。

（4）经过半个小时的抢修，电缆线对接成功，请求试验。

（5）运管部联系机场运行单位沟通后，确定电缆线对接合格，灯光（供电）回复正常。

4、应急终止

问题八：（请应急领导小组组长回答）

应急行动终止前，应向上级部门提供哪些信息

回答要点：

提供下列信息：

（1）事件突发现场伤员情况。

（2）事故现场及附近区域影响情况。

（3）损失及善后处理情况。

问题九：（请应急领导小组组长回答）

预案终止应由谁来发布终止指令

项目部发布的应急预警，经现场检查以及其他情况证明危险源已经处于可控状态或危险已经解除，由项目经理或相关部门提出解除建议,经上级单位批准后,由项目经理宣布解除应急预警。

# 六、 演练评价

应急预案演练评价记录表

| 演练组织人 |  |  | 演 练 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 |  |  | 日 期 |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 实际演练 桌面推演 提问讨论试演练 部分预案 |  |  |
| 演练 现场 记录 |  | - 紧急情况发生后报告应急领导小组； - 组长视情况决定启动应急预案； - 安职责分工展开救援； - 救援结束补充物资、开展善后处理； - 总结讲评。 |  |  |
| 预案充分性、适宜性评审 |  | 充分性： 完全满足应急需求 基本满足，需要完善 不充分，必须修改 适宜性： 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 |  |  |
| 演 练 效 果 评 价 | 人员到位情况 | 迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确，操作熟练 职责明确，操作不熟练 |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 充分，全部有效 协调顺利，能满足要求 准备不充分 个人防护： 全部防护到位 个别人员防护不到位 大部人员防护不到位 |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确高效 协调基本顺利，能满足要求 效率低，有待改进 抢险分工： 合理高效 基本合理，能完成任务 效率低，没有完成任务 |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标 基本达到预期目标，部分环节有待改进 没有达到目标，需重新演练 |  |  |
|  | 外部支援协作有效性 | 报告上级: 报告及时 联系不上 消防部门： 按要求协作 行动迟缓 医疗救援部门： 按要求协作 行动迟缓 周边政府撤离配合： 按要求配合 不配合 |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |
| 评价人员 签名 |  |  |  |  |

记录人：

- 附件

- 桌面推演视频或照片

- 参演人员签到表