高处坠落事故应急预案

（第二版）

编制：安全员

审核：技术负责人

审批：项目经理

XX工程项目部

年 月 日

目    录

1、编制目的	2

2、 适用范围	2

3、事故类型	2

4、应急处置基本原则	3

5、应急组织机构及职责	3

6、响应启动	4

7、处置措施	5

8、应急保障	8

附录1： 生产安全事故报告程序流程图	11

附录2、应急响应流程图	12

附录3、民航专业工程施工安全事故报告表	13

附录4、应急预案演练评价记录表	14

# 高处坠落事故应急预案

- 1、编制目的

为加强对高处坠落事故的防范，并对可能引起高处坠落因素进行分析，减少事故发生的可能性和危害程度，及时、高效、有序地组织开展事故发生后的抢险救灾处置工作，最大限度地减少人员伤亡，降低事故损失，特制定项目部高处坠落事故应急预案。

- 适用范围

- 本应急预案适用于XXX项目部相关工程。为发生高处坠落事故后采取的应急响应、救援、恢复等措施的程序性文件，结合事故等编制。高处坠落事故应急预案作为综合应急预案的组成部分，按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

# 3、事故类型

3.1临边作业高处坠落事故；

3.2洞口作业高处坠落事故；

3.3攀登作业高处坠落事故；

3.4悬空作业高处坠落事故；

3.5操作平台作业高处坠落事故；

3.6交叉作业高处坠落事故等。

# 4、应急处置基本原则

按照“安全第一，以人为本；预防为主，常备不懈；资源共享，应急迅速“的基本方针，实行先近后远、先重后轻、先抢救后治疗基本原则。

# 5、应急组织机构及职责

5.1应急救援组织组成

1）领导小组成员

组  长：xxx

副组长：XX

组  员：XXX  XXXX XXX XXX

2）人员分工

现场指挥：XXX   （及时掌握了解伤害情况，组织现场抢救指挥）

通信联络：XXX （保持与机场建设指挥部门、工程所属地行政主管部门、安全监管部门及公司的沟通）

疏散协调：  XXX  （维护现场秩序，做好周围人员的问询记录，保护事故现场）

后勤保障：XXXX

医疗救护： XXX

善后处理：XXX XXX

5.2应急救援小组管理职责

1）应急救援领导小组：负责本单位“预案“的制定、修订；组建应急救援专业队伍，并组织预案的培训、演练和实施；检查督促做好高处坠落事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；负责事故的控制、救援、查处等管理指挥工作。

2）救援指挥组：负责调集人员、救援物资、车辆、抢救器材；负责事故现场的指挥工作。

3）抢险抢修组：主要负责事故现场的处置。根据事故发生的实际情况，分析事故原因，及时制定处理方案，有效的遏制事故的蔓延。

4）通讯联络组：主要任务是负责向社会救援机构报警，请求提供帮助，报警时要清楚说明事故发生时间、地点、方位、事故是否造成人员伤亡等情况。报警后，要立即派人在项目部门口和交叉路口迎接救护车等救援车辆。负责事故处理中各救援队伍之间的通讯联系，并在紧急救援领导小组组长的授权下向上级应急中心和地方公安部门、安全生产管理部门报告。

5）医疗救护组：负责现场的医疗救护，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点，组织现场抢救伤员，对事故中的轻伤人员，现场及时包扎救治，伤情严重的，专人负责送至附近医院紧急抢救。

6）疏散协调警戒组：事故发生时，以最快的方式赶到现场，负责人员、机械、材料等安全疏散工作，避免二次伤害，设置警戒，封锁保护现场，保证现场井然有序；实行封闭管理，负责施工道路的管制工作，保证现场及救援道路畅通。

7）后勤保障组：接到任务后，以最有力的方式，确保应急救援车辆、物资、通讯设备、资金等物资的供应和通讯畅通；及时通知项目部救援车辆迅速开至事故地点实施抢救工作；负责伤亡人员的亲属接待、安抚和善后理赔工作，保障社会稳定。

# 6、响应启动

6.1事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，立即启动本应急预案。发生死亡、重伤或重大经济损失事故时，立即由项目经理向工程建设指挥部应急指挥中心报告，指挥中心会同事故单位负责人应于1小时内，向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

事故报告应包括以下内容：

- 1）发生事故的单位名称及工程详细名称；

- 2）事故发生的时间、地点；

3）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

4）事故原因、性质的初步判断；

5）事故抢救处理的情况和采取的措施；

6）需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜；

7）事故的报告单位、签发人和时间。

6.2事故单位必须严格保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故蔓延扩大。因抢救伤员、防止事故的扩大及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、录像、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、手证，封存内业资料，为事故调查提供原始资料。任何单位和个人不得隐瞒、谎报。

# 7、处置措施

7.1当施工现场发生高处坠落事故时，目击者应高声呼救，并拨打应急电话通报项目经理，同时通知附近的管理人员，管理人员应迅速赶到出事地点，对事故情况迅速做出初步判断，除临时承但指挥应急抢救工作外，应迅速通知项目经理及相关人员、现场救护员马上赶到事发地点；电话通知时，应准确的说事故地点、时间、受伤人数和伤害程度；

7.2项目经理接到报告后应及时赶到现场或紧急授权应急小组其他领导负责救援工作，并第一时间进行现场救治；应急救援负责人应根据物体打击的不同情况采取不同的应急救援措施：

1）从脚手架上、楼面的临边洞口中掉到泥土面、混凝土地面或楼面，坠落高度超过3米以上的，伤势一般是较严重的，应立即送医院抢救，避免延误时间；应急负责人可依据紧急情况，拨打附近协议医院120求助。

指派项目警戒组迅速对现场进行警戒、并维持秩序。掉到地面的，出事地点的20米范围要停止作业，疏散人员，并不得有无关人员围观，特别是要防止脚手架上或临边的其它作业人员的围观。

2）从脚手架上、楼面的临边洞口中掉到架体内的防护层上、电梯井内的水平安全网上或其它水平安全防护层上时，项目经理或应急领导负责人应迅速对掉落人员的受伤情况做出判断，如有必要应护送医院进行救治，避免延误时间。

指派项目警戒组迅速对现场进行警戒、并维持秩序。掉落地点的所有作业要马上停止，离开作业面，不得在现场围观或逗留；

3）如掉落地点抢救难度大，首先应转至平台上才方便进行救治。因此应急救援领导人必须召集在现场医务人员和现场抢险组一起确定转移方案。

①如掉到与楼面高差不超过80cm的脚手架的操作层上，则由医务人员视察坠落者的伤势情况，如其本人能走动，则由二个救护人员在旁边保护的情况下，自己走下来；如不能走动或已失去意识，则应派二个身强力壮的救护人员在医务人员的指导下把伤者抬到楼面上；

②如掉到与楼面高差超过80cm的脚手架的操作层上，则除由医务人员先上去视察坠落者的伤势外，其它救援人员必须要先做好防护的情况下才能上去救援，防护措施有使用爬梯、系好安全带、派人在旁边看护等措施，避免救援人员在转移时发生高处坠落事故。

③如坠落者掉到电梯井或管道井的水平防护层时，如防护层是模板、竹笆板或钢筋网片等硬质材料上时，先由抢险人员察看防护结构的安全性能、使用荷载情况，在确定能多人上去时才由现场医务人员上去察看坠落者的伤势情况，然后派二个救护人员上去在医务人员的指导下转移到楼面平台上，否则要先加固防护结构；如管道井空间小，不能由多人进行转移时，必须要派体力强健的人员救援，并且医务人员一定要把要点讲清楚才能实施救援行动。

④如坠落者掉到电梯井或高支模架等的水平安全网等柔性防护层上时，只要在坠落过程中坠落者没有在空中碰撞或没有被同时掉下的硬物击伤，坠落者应是神志清醒的；救援人员首先要对其高声喊话，要其不要乱动或用力挣扎，必须先保持安静，避免水平安全网在坠落者的重力冲击下或本身强度不足等原因在坠落者的挣扎下破裂，坠落者再一次坠地受到伤害；坠落者应该保持安静，由身体强壮身系安全带的救援人员（安全带挂到由坠落地点的上层位置垂下的麻绳上）的帮助下爬到楼面。如果坠落者因在空中碰撞或物体打击等原因已经昏迷或神志不清时，坠落者的下部要先有防护措施，应由二人以上的救援者系上安全带，由上一层电梯井口或上一层架子上垂下来的麻绳牵引着进入安全网中共同把坠落者转移至楼面上进行救治。

7.3现场应急救治措施

高处坠落事故发生后，要对当事者进行及时的必要治疗，现场抢救的重点应放在对休克、骨折和出血等几种情形上。现场救治困难或无效，应尽快送医院进行抢救治疗，避免延误抢救的时间。

1）首先由现场医务人员观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应立即处理。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸。胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右。

2）如高处坠落者出现颅脑外伤，如伤者神志清醒，则先想办法止血；如处在昏迷状态，则在止血的同时必须维持昏迷者的呼吸道畅通，要让昏迷者平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生阻塞。

3）如高处坠落者出现骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹竿等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与无骨折的下肢缚在一起，然后再用硬板担架搬运。偶有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时适医院治疗。

4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在硬板担架上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运，避免受伤者的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

5）遇有创伤出血的伤员，应迅速包扎止血，正确的现场止血处理措施如下：

①一般止血法：先用生理盐水（0.9%NaC1溶液）冲洗伤口，涂上红汞，然后盖上消毒纱布。用绷带较紧地包扎。

②加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加以包扎，来增强压力而达到止血。

③止血带止血法：：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠边近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25-40min放松一次，每次放松0.5-1min。

7.4应急过程中避免二次伤害的措施

1）发生高处坠落的伤者可能有骨折类伤害，搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。有腹部创伤及背柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取半卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位子，以免呕吐误吸。避免救治不当引起二次伤害；

2）如高处坠落者掉落时身体空有钢筋、钢管、木刺等异物时，不能随便拨出，避免体内大出血造成二次伤害；

3）高处坠落者落在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者或坠落者的二次坠落等事故；

4）发生高处坠落处应立即封闭，禁止施工人员围观，避免人多拥挤造成无关人员的二次坠落或其它事故的发生；

5）要特别防止坠落者的亲属和朋友在情绪失控的情况下对伤者的搬动、搂抱、晃动等动作或其它不正确的救援方法，避免不合理的动作造成对伤者的二次伤害；

6）在及时对高处坠落点派专人进行看护或临时进行防护，参与事故调查的人员应由熟悉现场环境的专职安全员带路，前往现场调查取证，在取得充分证据，事故原因调查完毕后应及时对该位置和类似位置进行安全防护。防止人员从该位置再次发生高处坠落造成二次事故的发生。

7.5应急心理辅导

1）在救援过程中，要对伤者的朋友和亲属进行心理抚慰，主要把事故发生后主要采取的救治措施和将要采取的措施向其做简单明了的交待，并征求其还有什么意见和要求，合理的意见给予采纳，合理的要求予以满足，避免情绪激动影响救治人员的正常工作；

2）对坠落在危险位置，一时不能对其进行有效救援且神志清醒的高处坠落者，除了迅速采取有效的措施外，还要由救援负责人或医生对高处者，进行心理安慰，告诉其应急救援小组正在采取有效措施进行救援，劝其平静、不要乱动，也不要大喊大叫或大哭大闹，避免其不当的动作造成二次坠落或由于情绪激动消耗体力加重伤势。

3）发生高处坠落后，人员往往受伤较重，特别是因伤致残的时候，受伤人员会觉得很悲观，应由伤者的朋友或亲属在旁边对其进行鼓励；同时项目领导或公司的领导要派专人对其进行安慰，使其恢复对生活的信心，从而配合医护人员的治疗，早日恢复，做好善后处理工作。

# 8、应急保障

8.1应急预防措施

（一）管理措施

1）加强科学管理，明确岗位责任，熟悉作业方法，掌握技术知识，执行操作规程，正确使用防护用具，加强日常检查。

2）采取周密防护措施。除在危险部位设置护栏，立网、满铺架板、盖好洞口外，还应在操作人员下方设平网和检查作业人员是否正确使用防护用具。

3）施工现场设置警示标志，夜间施工设置红色警示灯。

（二）技术措施

1）用好安全“三宝”。一是安全帽。进入作业场所，必须戴好符合安全标准的安全帽，并系好帽带，防止人员坠落时帽子脱落，失去保护作用。二是安全带。凡在2m以上高空作业人员，必须配带合格的安全带。三是安全网。凡无外架防护作业点，必须在离地4m高处搭设固定的安全平网，高层施工还应隔四层再安一道固定的安全平网，并同时设一层随墙体逐层上升的安全平网。

2）做好“四口”防护。“四口”指楼梯口、电梯口、预留洞口和出入口（也称通道口）。

3）做好“五临边”的防护。“五临边”必须设置1.2m高的双层围栏（每层60cm）或搭设安全立网

（三）综合措施

1）从事高处作业人员要定期进行身体检查，凡患有高血压病、心脏病、贫血病、癫痫病、四肢有残缺以及其他不适于高处作业者不得从事高处作业。

2）从事高处作业人员衣着要灵便。禁止赤脚、穿硬底鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋、拖鞋及赤臂裸身从事高处作业。

3）严禁酒后进行高处作业。

4）高处作业人员必须按规定正确使用合格的安全帽、安全带、等防护用品，并由班组长每日班前检查进行认定。

5）高处作业必须有专人负责。操作过程中按照分工进行，禁止多人乱喊，以免误操作发生事故。

6）高处作业场所，所有可能坠落的物体，应在作业前进行固定或拆除。所有对象均应安放平稳并不得妨碍装卸和通行。工具使用后应随手放入工具袋内。传递工具、钢管、木板等材料时，禁止抛掷。拆卸下来的对象及余料、废料，应及时清理运走。作业通道、工作平台或登高工具，应及时检查，确保完好，以备作业人员使用。

7）在白天或夜间施工的高处作业场所，要有足够的照明，如光线较差时，应采取措施，确保有足够的光线照明。

8）施工中，对高处作业的安全技术、设施发现有缺陷或隐患时，必须立即报告，及时解决。危及人身安全时，必须立即停止作业。

8.2应急物资

根据建筑工程事故类别、特点以及应急救援工作的实际需要，应急救援物资在施工现场配备，并进行经常性维护、保养，协调好社会资源，以保证应急状态时的调用和扩大应急之需。

8.2.1常用物资装备（据现场实际情况调整，列表标明名称、规格、数量、存放位置、责任人及联系电话）

- 1）抢险工具：铁锹、撬棍、锤子、电工工具、气割工具等。

- 2）抢险用具：安全带、安全绳、梯子、应急灯、对讲机等。

3）医疗器械：消毒用品、急救物品（创口贴、绷带、无菌敷料）、各种小夹板、担架、止血带、氧气袋等。

8.2.2社会应急资源

发生Ⅱ级及以上事故，启动本项目应急救援预案立即展开救援的同时，立即上报XXX机场指挥部，并根据事故类别及程度，请求业主单位给予支援，并移交指挥权。

项目部的地理位置图、周边关系图、附近交通图。

8.3应急联络

医院急救：120或999      公安110（注意要机场公安及项目指定协议医院电话）

社会资源单位联系电话：（项目确认应急资源联系电话，例如社会管道抢修单位，机场灯光站、动力能源部门，机场消防队等）

附近医院地理位置图及路线图。

# 附录1： 生产安全事故报告程序流程图

# 生产安全事故报告程序流程图

民航XX地区质监站

123-45678

民航XX地区管理局

123456

民航质监总站

010-84783612

报告时限：1小时内

XX市安全生产应急管理局

0123-123456

公司总经理

姜总：010-81466129

XX市机场公安分局

000-110

现场负责人（立即上报）

项目经理（立即上报）

XXX123456789

XX监理公司

XXX：123456789

现场组织救援

（启动应急预案）

XX机场建设指挥部

XXX：123456789

公司主管安全领导

何总：13910446032

紧急情况下

紧急情况下

事故现场人员（立即上报）

# 附录2、应急响应流程图

应急响应流程图

否

否

报机场管理部门

应急小组长接警

警情判断

响应关闭

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

应急小组就位

二级响应

拨打119、110、120等报警电话

救援行动

扩大应急

一级响应

应急抢险

警情疏散

医疗救护

后勤保障

通讯联络

事态控制

应急恢复

解除警报

现场清理

警后处理

事故调查

应急结束

总结评审

是

是

突发事件（事故）发现人

响应启动

# 附录3、民航专业工程施工安全事故报告表

民航专业工程施工安全事故报告表

| 1.事故基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1事故发生日期与时间 |  |  |  |  |  | 1.2天气气候 |  |  |  |  |
| 1.3工程名称 |  |  |  |  |  | 1.4所在地 |  |  |  |  |
| 1.5事故发生部位（包括地形地貌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6事故发生作业环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8事故简要经过和抢险救援情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9事故原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.参建单位基本信息及主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5其他单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.事故人员伤亡及经济损失情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量 单位 | 合计 | 管理 人员 | 技术 人员 |  | 企业聘用工人 | 非本企业劳务人员 |  | 其他人员 |
| 死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：现场死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失踪人数受伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估事故直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.《民航专业工程施工安全事故报告表》应当包含在建设单位和施工单位本建设项目地应急预案中。

2.发生的施工安全事故经核实清楚后，施事故单位应当向建设单位事故发生所在地应急管理部门和民航地区管理局等部门报告。

3.发生1人以上（含1人）死亡的施工安全事故，事故单位应当在1小时内按照《民航专业工程施工安全事故报告表》的要求向事故发生所在地民航地区管理局，地方应急管理及其他有关部门报告。

# 附录4、应急预案演练评价记录表

# 应急预案演练评价记录表

| 演练组织人 |  |  | 演 练 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 |  |  | 日 期 |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 实际演练 桌面推演 提问讨论试演练 部分预案 |  |  |
| 演练 现场 记录 |  | - 紧急情况发生后报告应急领导小组； - 组长视情况决定启动应急预案； - 安职责分工展开救援； - 救援结束补充物资、开展善后处理； - 总结讲评。 |  |  |
| 预案充分性、适宜性评审 |  | 充分性： 完全满足应急需求 基本满足，需要完善 不充分，必须修改 适宜性： 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 |  |  |
| 演 练 效 果 评 价 | 人员到位情况 | 迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确，操作熟练 职责明确，操作不熟练 |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 充分，全部有效 协调顺利，能满足要求 准备不充分 个人防护： 全部防护到位 个别人员防护不到位 大部人员防护不到位 |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确高效 协调基本顺利，能满足要求 效率低，有待改进 抢险分工： 合理高效 基本合理，能完成任务 效率低，没有完成任务 |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标 基本达到预期目标，部分环节有待改进 没有达到目标，需重新演练 |  |  |
|  | 外部支援协作有效性 | 报告上级: 报告及时 联系不上 消防部门： 按要求协作 行动迟缓 医疗救援部门： 按要求协作 行动迟缓 周边政府撤离配合： 按要求配合 不配合 |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |
| 评价人员 签名 |  |  |  |  |

记录人：