文明安全措施费投入总计划

施工单位：云南机场建设发展有限公司

项目名称：

| 类别 | 项目 名称 |  | 具体要求 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文 明 施 工 与 环 境 保 护 | 各类 警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险处）设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |  |
|  | 现场 围挡 |  | （1）现场采用封闭围挡，主要路段围挡高度不低于2.5m，其他路段围挡不低于1.8m； （2）围挡材料采用市统一彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |  |
|  | 五牌 一图 |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌；施工现场总平面图。 |  |
|  | 企业 标志 |  | 现场出入的大门设有本企业标识，旗杆、职业卫生旗、国旗、司旗；岗位责任制牌、质量方针牌、门牌、制度牌、安全标志牌、导向牌、胸卡、工装等。 |  |
|  | 场容 场貌 |  | （1）道路畅通； （2）排水沟、排水设施通畅； （3）地面硬化处理； （4）绿化 |  |
|  | 材料 堆放 |  | （1）材料、构件、料具等堆放棚，悬挂有名称、品种、规格等标牌； （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放库。 |  |
|  | 现场 防火 |  | 消防器材配置符合消防要求。 |  |
|  | 垃圾 清运 |  | 生活区设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。生活垃圾采用相应容器运输费用。 |  |
|  | 车辆清洗池 |  | 大门出口车辆清洗设备 |  |
| 临 时 设 施 | 现场办公 生活设施 | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 |  |  |

| 类别 | 项目 名称 | 具体要求 |  |  | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 现场 临时 用电 | 配电 线路 |  | （1）按照TN-S系统要求配备电缆 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |  |
|  |  | 配电箱 开关箱 |  | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一闸、一漏、一箱。三类电箱中的各类电器应是合格品； （2）按逐级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |  |
|  |  | 重复接地 装置 |  | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 |  |
| 安 全 施 工 | 安全防护 | 爆破区域 | 硬隔离栏杆、安全网封闭，悬挂警示标识 |  |  |
|  |  | 排水沟 防护 |  | 设防护栏杆，栏杆架用密目式安全网封闭，悬挂警示标识 |  |
|  |  | 强夯作业区 防护 |  | 设防护栏杆，栏杆架用密目式安全网封闭，悬挂警示标识 |  |
| 其他 | 教育培训 | 安全、文明施工、应急救援等内外部培训 |  |  |  |
| 合计 | 项目文明安全措施费实际取费为 元 |  |  |  |  |

项目经理：                                    年  月  日