深基坑支护验收表

| 工程名称 | 西部股权投资基金基地项目 |  |  | 支护方式 | 双排桩及内撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  | 验收时间 |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 有支护方案并经上级审批，针对性强，能指导施工 |  |  |  |
|  |  | 有专项安全技术交底 |  |  |  |
| 2 | 临边防护 | 坑槽开挖深度不足2米，按规定放坡，超过2米时，应有临边防护设施 |  |  |  |
| 3 | 基坑支护 | 坑槽开挖设罝安全边坡应符合规范或设计要求 |  |  |  |
|  |  | 特殊支护做法符合设计要求 |  |  |  |
| 4 | 排水措施 | 基础施工应设置有效排水措施 |  |  |  |
|  |  | 坑外降水，有防止临近建筑危险沉降措施 |  |  |  |
| 5 | 坑边荷载 | 积士、料具堆放距坑边距离应不小于规定要求 |  |  |  |
|  |  | 机械设备施工距坑边离不符合规定要求时应有加固措施 |  |  |  |
| 6 | 人行通道 | 人员上下应设专用通道并有防滑措施 |  |  |  |
| 7 | 作业环境 | 基坑内作业人员必须有安全可靠立足点 |  |  |  |
|  |  | 垂直作业必须有切实可行的隔离防护措施 |  |  |  |
|  |  | 光线不足时就设置足够的照明 |  |  |  |
| 8 | 基坑支护监测 | 有以支护变形和比毗邻建筑物及重要管线、道路的沉降观测方案和措施 |  |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  | 技术责任人 |  |  |
|  |  |  | 生产经理 |  |  |
|  |  |  | 安全总监 |  |  |
|  |  |  | 施工员 |  |  |
|  |  |  | 安全员 |  |  |