消防应急预案

编制：安全员

审核：技术负责人/安全负责人

审批：项目经理

XX工程项目部

年 月 日

目录

1、编制目的	2

2、适用范围	2

3、事故类型及应急处置原则	2

4、应急组织机构及职责	3

5、响应启动	5

6、处置措施	6

7、应急保障	9

附录1： 生产安全事故报告程序流程图	12

附录2、应急响应流程图	13

附录3、民航专业工程施工安全事故报告表	14

附录4、应急预案演练评价记录表	15

# 消防应急预案

- 1、编制目的

- 为确保本项目部员工的人身及机场设施安全，保证全体员工在发生火灾的情况下，明确各岗位、部门、人员职责，正确使用灭火器材，控制火灾蔓延，安全迅速的组织现场群众疏散和自救，特制定项目部消防应急预案。

- 2、适用范围

本应急预案适用于XXX项目部发生的火灾事故的应急处置工作。消防应急预案作为综合应急预案的组成部分，按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

- 3、事故类型及应急处置原则

3.1事故类型

1）焊割火灾事故。（施工现场焊接切割作业）

2）电气火灾事故。（电气设备漏电、操作不当、保护设置不符合

要求或私接乱拉电源线引起等）

- 明火等其他火灾事故。（吸烟，雷击火灾，厨房火灾）

- 3.2应急处置原则

- 1）以人为本，安全第一

以落实实践科学发展观为准绳，把保障人民群众生命安全放在首位，最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。

- 2）预防为主，防消结合

- 项目部要开展经常性的防火宣传教育，加强防火基础设施建设，整改、消除各类消防隐患，从源头上预防重大火灾的发生。坚持突发事件应急与预防工作相结合，重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。

3）统一领导，协同作战

在本项目应急小组统一组织下，各组成员尽职尽责，密切协作，协调有序地开展火灾扑救、人员救治和善后处理工作。

- 4）依靠科学，依法规范

- 科学技术是第一生产力，利用现代科学技术，发挥专业技术人员

- 作用，依照行业安全生产法规，规范应急救援工作。

# 4、应急组织机构及职责

4.1应急救援组织组成

1）领导小组成员

- 组  长：XXX

- 副组长：XXX

- 组  员：XXX XXX XXX XXX

- 2）人员分工

- 现场指挥：XXX（及时掌握了解伤害情况，组织现场抢救指挥）

- 通信联络：XXX（保持与机场建设指挥部门、工程所属地行政主管部门、安全监管部门及公司的沟通）

- 安全防护：XXX（维护现场秩序，做好人员疏散、物资保障，保护事故现场）

- 灭火行动：XXX   XXX

- 医疗救护：XXX

- 善后处理：XXX XXX

4.2应急救援小组职责

1）应急救援领导小组：负责本单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，并组织预案的培训、演练和实施；检查督促做好消防安全的预防措施和应急救援的各项准备工作；负责事故的控制、救援、查处等管理指挥工作。

2）救援指挥组：负责调集人员、救援物资、车辆、抢救器材；负责事故现场的指挥工作。

3）抢险抢修组：负责紧急状态下的用电设备抢修、生产恢复工作。

4）通讯联络组：主要任务是负责向社会救援机构报警，请求提供帮助，报警时要清楚说明事故发生时间、地点、方位、事故是否造成人员伤亡等情况。报警后，要立即派人在项目部门口和交叉路口迎接救护车等救援车辆。负责事故处理中各救援队伍之间的通讯联系，并在紧急救援领导小组组长的授权下向上级应急中心和地方公安部门、安全生产管理部门报告。

5）医疗救护组：负责现场的医疗救护，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点，组织现场抢救伤员，对事故中的轻伤人员，现场及时包扎救治，伤情严重的，专人负责送至附近医院紧急抢救。

6）疏散协调警戒组：事故发生时，以最快的方式赶到现场，负责事故现场警戒、治安保卫、人员疏散、现场交通疏导等工作。

7）后勤保障组：接到任务后，以最有力的方式，确保应急救援车辆、物资、器材、个体防护用品、通讯设备、资金等物资的供应和通讯畅通；及时通知项目部救援车辆迅速开至事故地点实施抢救工作；负责伤亡人员的亲属接待、安抚和善后理赔工作，保障社会稳定。

# 5、响应启动

5.1当发现火灾时应当立即向项目经理或安全管理人员报告，接到火灾报警后，项目应急小组组长立即启动本预案，赶赴现场指挥扑救并通知义务消防队及时到位控制火势蔓延，并根据火情做出判断，必要时请求外部支援。

5.2处置程序

1）发现火情后，第一时间报告起火部位、燃烧物质、火势大小及蔓延状况，就近选取一切可用的灭火器材进行扑救。

2）向机场消防机构报警后，通知相关人员在现场工作人员的指挥下有序疏散，疏散时注意保持现场秩序，尽量不引起恐慌，并提醒现场人员注意防止烟气。

3）切断火灾区域内的非消防电源，在消防部队到达现场后，及时

向消防部队报告火场情况。

4）接到火警报告后，应立即召集相关部门负责人赶赴现场，下达扑救指令。保证与外界的联络畅通。扑救指令包括：

a、疏散现场群众，划定安全警戒区域；

b、是否切断电源；

c、其他有利于疏散及火灾扑救的指令。

5）各部门在接到火灾报警后，应迅速按照预案布置就位，保持联系，义务消防对员应在第一时间赶赴现场。

# 6、处置措施

6.1灭火行动组

1）救人重于灭火：火场上如果有人受到火势威胁，首要任务是把被火围困的人员抢救出来。

2）先控制、后消灭：对于不可能立即扑灭的消防火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭消防火灾的条件时，展开攻势，扑灭消防火灾。

3）先重点、后一般：全面了解并认真分析整个火场的情况，分清重点。

a)人和物相比，救人是重点；

b)有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有这些危险的方面是重点；

c）易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；

d)贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；

e)火势蔓延猛烈的方面和其它方面相比，控制火势蔓延的方面是重点；

f)火场上的下风方向与上风、侧风方向相比，下风方向是重点；

g)要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。

4）设立水枪，能灭则灭，任何员工一旦发现火情，视火情的严重情况进行以下操作：

a)局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

b)局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通知周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，一方面向现场管理者汇报。

5）火势开始蔓延扩大，不可能马上扑灭的，按照以下情况处理：

a)现场决策人员立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，由安全员负责清点疏散人数，发现有缺少人员的情况时，立即通知消防队员。

b)现场决策人员立即拨打机场消防报警电话“119”，同时马上向公司领导汇报。

c)若有人员受伤，立即送往医院或并拨打救护电话“120”与医院联系。

5）灭火行动组人员在抢救火场时应注意自身安全防护，不脱离组织单独行动，在没有接到命令前不贸然行动，受到火势威胁时应及时后撤。

6.2通讯保障组

1）火灾突发情况下，设立专门的联络渠道。

2）由通讯联络组负责传递各方信息，传达命令，并确保火灾时通讯的畅通。

3）制定相应的通讯应急方案，在通讯受到阻碍时立即启动应急方案，确保正常的信息传递。

6.3安全防护组

1）安全防护组接到报警后，准备好相关救护器材，急救物资，于指挥部待命。

2）根据指挥部命令划定室内（外）安全警戒区域，制止职工围观，确保疏散出口处的畅通。

3）根据火场情况出动，配合灭火行动组抢救伤员，采取有效地急救措施，并及时拨打120急救指挥中心。

6.4医疗救护组：

1）当施工人员发生消防火灾时，急救人员应尽快赶往出事地点，并呼叫周围人员及时通知医疗部门，尽可能不要移动患者，尽量当场施救。

2）急救原则：是一脱，二观，三防，四转。

一脱：急救头等重要的问题并使伤员脱离火场，灭火，分秒必争。

二观：观察伤员呼吸、脉搏、意识如何，目的是分开轻重缓急进行急救。

三防：防止创面不再受污染，包括清除眼、口、鼻的异物。

四转：把重伤人员安全转送医院。

4）急救方法：

a)清理创面：先口服镇痛药杜冷丁50～100mg/次，最好用生理盐水稀释1倍从静脉缓慢推入。立即止痛后，用微温清水或肥皂水清除泥土、毛发等污物，再用蘸75%酒精（或白酒）的棉球轻轻清洗创面，不要把水泡挤破。然后用无菌纱布或毛巾、被单敷盖，再用绷带或布带轻松包扎。也可采用暴露法，但要作无菌或干净的大块纱布、被罩盖上，保护创面，防止感染。

b)轻度烧伤者可饮1000ml水，水中加3g盐、50g白糖，有条件再加入碳酸氢钠1.5g。严重者按体重进行静脉输液。

c)要清除呼吸道污物，呼吸困难要进行人工呼吸，心跳失常者进行胸外按压等。

# 7、应急保障

7.1应急预防措施

1）合理共同规划施工现场的消防安全布局，最大限度地减少火灾隐患。

2）确定以项目经理为第一负责人对施工现场的消防安全工作全面负责，成立义务消防安全组织，负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理，同时指定专人负责停工、复工前后的安全巡视检查，重点巡查有无遗留烟头、电气点火源、明火等火种。

3）对员工必须经过消防安全教育，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾，特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训，使之持证上岗。

4）加强施工现场的用火管理。要严格落实危险场地动用明火审批制度，氧气、乙炔瓶两者不能混放，焊接作业时要派一监护人，配齐必要的消防器材，并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物，防止焊珠四处喷溅。

5）在集体宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志，必要时设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。

6）加强施工现场的用电管理。施工现场确定一名经过消防安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备，经常检查电气线路、电气设备的运行情况，重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象。

7）电动车设立独立的充电设施，远离生活区。

7.2应急物资（据现场实际情况调整，列表标明名称、规格、数量、存放位置、责任人及联系电话）

1）救护物资种类、数量：救护物资有灭火器、黄沙、石灰、麻袋、撬、铁锹等数量充足。

2）救灾装备器材的种类：仓库内备有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员24小时值班。

3）消防器材：干粉灭火器、1211灭火器、国标消防栓。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。

4）急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。

5）急救车辆：项目部自备小车，或报120急救车救助。

6）急救箱使用注意事项：

a)有专人保管，但不要上锁；

b)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，定期对急救器材进行保养；

c)放置在合适的位置，使现场人员都知道。

7.3社会应急资源

1）发生Ⅱ级及以上事故，启动本项目应急救援预案立即展开救援的同时，立即上报XXX机场指挥部，并根据事故类别及程度，请求业主单位给予支援，并移交指挥权。

项目部的地理位置图、周边关系图、附近交通图。

疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识。

2）应急联络

医院急救：120或999      公安110（注意要机场公安及项目指定协议医院电话）

社会资源单位联系电话：（项目确认应急资源联系电话，例如社会管道抢修单位，机场灯光站、动力能源部门，机场消防队等）

附近医院地理位置图及路线图。

# 附录1： 生产安全事故报告程序流程图

# 生产安全事故报告程序流程图

民航XX地区质监站

123-45678

民航XX地区管理局

123456

民航质监总站

010-84783612

报告时限：1小时内

XX市安全生产应急管理局

0123-123456

公司总经理

姜总：010-81466129

XX市机场公安分局

000-110

现场负责人（立即上报）

项目经理（立即上报）

XXX123456789

XX监理公司

XXX：123456789

现场组织救援

（启动应急预案）

XX机场建设指挥部

XXX：123456789

公司主管安全领导

何总：13910446032

紧急情况下

紧急情况下

事故现场人员（立即上报）

# 附录2、应急响应流程图

应急响应流程图

否

否

报机场管理部门

应急小组长接警

警情判断

响应关闭

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

应急小组就位

二级响应

拨打119、110、120等报警电话

救援行动

扩大应急

一级响应

应急抢险

警情疏散

医疗救护

后勤保障

通讯联络

事态控制

应急恢复

解除警报

现场清理

警后处理

事故调查

应急结束

总结评审

是

是

突发事件（事故）发现人

响应启动

# 附录3、民航专业工程施工安全事故报告表

民航专业工程施工安全事故报告表

| 1.事故基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1事故发生日期与时间 |  |  |  |  |  | 1.2天气气候 |  |  |  |  |
| 1.3工程名称 |  |  |  |  |  | 1.4所在地 |  |  |  |  |
| 1.5事故发生部位（包括地形地貌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6事故发生作业环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8事故简要经过和抢险救援情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9事故原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.参建单位基本信息及主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5其他单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.事故人员伤亡及经济损失情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量 单位 | 合计 | 管理 人员 | 技术 人员 |  | 企业聘用工人 | 非本企业劳务人员 |  | 其他人员 |
| 死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：现场死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失踪人数受伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估事故直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.《民航专业工程施工安全事故报告表》应当包含在建设单位和施工单位本建设项目地应急预案中。

2.发生的施工安全事故经核实清楚后，施事故单位应当向建设单位事故发生所在地应急管理部门和民航地区管理局等部门报告。

3.发生1人以上（含1人）死亡的施工安全事故，事故单位应当在1小时内按照《民航专业工程施工安全事故报告表》的要求向事故发生所在地民航地区管理局，地方应急管理及其他有关部门报告。

# 附录4、应急预案演练评价记录表

# 应急预案演练评价记录表

| 演练组织人 |  |  | 演 练 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 |  |  | 日 期 |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 实际演练 桌面推演 提问讨论试演练 部分预案 |  |  |
| 演练 现场 记录 |  | - 紧急情况发生后报告应急领导小组； - 组长视情况决定启动应急预案； - 按职责分工展开救援； - 救援结束补充物资、开展善后处理； - 总结讲评。 |  |  |
| 预案充分性、适宜性评审 |  | 充分性： 完全满足应急需求 基本满足，需要完善 不充分，必须修改 适宜性： 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 |  |  |
| 演 练 效 果 评 价 | 人员到位情况 | 迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确，操作熟练 职责明确，操作不熟练 |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 充分，全部有效 协调顺利，能满足要求 准备不充分 个人防护： 全部防护到位 个别人员防护不到位 大部人员防护不到位 |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确高效 协调基本顺利，能满足要求 效率低，有待改进 抢险分工： 合理高效 基本合理，能完成任务 效率低，没有完成任务 |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标 基本达到预期目标，部分环节有待改进 没有达到目标，需重新演练 |  |  |
|  | 外部支援协作有效性 | 报告上级: 报告及时 联系不上 消防部门： 按要求协作 行动迟缓 医疗救援部门： 按要求协作 行动迟缓 周边政府撤离配合： 按要求配合 不配合 |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |
| 评价人员 签名 |  |  |  |  |

记录人：