触电事故应急预案

（第二版）

编制：安全员

审核：技术负责人

审批：项目经理

XX工程项目部

年 月 日

目录

1、编制目的	3

２、适用范围	3

3、应急组织机构及职责	3

4、响应启动	5

5、处置措施	6

6、应急保障	8

附件1、生产安全事故报告程序流程图	10

附件2、事故应急救援系统的响应程序图	11

附件3、应急预案演练评价记录表	12

附件4、民航专业工程施工安全事故报告表	13

- 触电事故应急预案

- 1、编制目的

为确保我项目部触电事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定项目部触电应急预案。

# ２、适用范围

本应急预案适用于XXX项目部相关工程。施工临时用电可能造成的本项目系统人员触电的突发性事故。触电事故应急预案作为综合应急预案的组成部分，按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

# 3、应急组织机构及职责

3.1应急救援领导小组成员及职责

组  长：项目经理

副组长：各专业负责人

组  员：各专业管理人员、分包现场负责人

组长职责：批准发布公司重、特大事故应急救援预案。接到重、特大事故报告后，下达紧急救援命令，启动应急救援预案，紧急召集应急救援小组审查并实施救援方案，在第一时间报告上级主管部门，并配合上级主管部门进行事故调查处理工作。负责发布关闭救援预案指令。

副组长职责：按照组长要求和救援方案，指挥救援小组成员迅速到达指定地点，接受救援具体任务。当组长缺位时，按顺序依次代理组长职责。

救援领导小组成员职责：接到组长发布的应急救援命令后，以最快的方式到达事故现场﹐小组成员要在现场第一线，掌握事故发生前后的相关情况、伤员及财产损失情况，随时向组长、副组长报告，完成组长交办的任务，并积极处理自己的职能部门的工作﹐协同组织抢救，保护现场，消除险情。

3.2应急救援小组成员及职责

1）抢险指挥组

组长︰XX

成员︰XX

当组长副组长缺位时﹐按姓名排列的顺序依次代理职责。

职责:按救援领导小组组长救援令，执行救援方案，迅速到达事故现场，组织抢救。负责划定警戒区域、设立现场警戒线、疏散现场人员，维护正常施救秩序。保护现场，消除险情，组织救护药品和救护器材，抢救受伤人员和国家财产，尽最大努力减少人员伤亡和财产损失。事故现场抢险人员在实施现场抢险工作的同时，做好自身防护工作，确保自身安全，防止事故扩大。如危及自身安全时，应以“以人为本”的观念理性行事，立即报告现场指挥人员，取得同意后撤离事故现场（紧急情况下可先行撤离)，不得盲目抢险，造成无谓的伤亡。

2）后勤服务组

组长︰XX

成员︰XX

职责：接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车，负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

立即组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合抢险组救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属、亲属，做好安抚、慰问工作。做好事故现场生活后勤服务工作。

3）通讯联络组

组长︰XX

成员︰XX

当组长、副组长缺位时，按姓名排列顺序依次代理职责。

职责：接应急救援后动令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。与各专业救援小组随时保持联系，掌握各专业小组救援工作开展情况，负责联系外部救援部门及抢险医疗单位以及相邻单位应急救援办公室，并与救援领导小组组长时常保持联络。

4）事故现场抢险组

组长︰XX

成员︰XX

在事故发生单位主要负责人和有关部门负责人组成的救援组工作尚未开始前，事故现场救援工作的指挥由事故现场最高领导承担，并适时移交。

职责：发生重大事故时以最迅速的方式到达事故地点，开展抢险救援工作，对事故现场进行勘验﹑拍照﹑收集现场人证﹑物证并对事故原因、事故责任、事故伤害程度和财产损失进行详细记录，同时报公司应急救援办公室。待公司应急救援小组进人现场时提交事故相关资料。

5）事故调查组

组长︰XX

成员︰XX

当组长、副组长缺位时，按姓名排列顺序依次代理职责。

职责：接救援领导小组组长救援令后，迅速赶往事故现场，保护事故现场，消除险情。对事故现场进行勘验、测绘、拍照、摄像、做好事故现场有关物证的搜索、事故事实材料的搜索。对事故原因、事故责任、事故伤害程度和财产损失大小进行分析认定和勘查，在调查过程中，坚持以事实为依据，用科学的方法和手段，以实事求是的态度，揭示事故发生的内外原因，找出事故发生的机理，得出正确的结论，按要求提交事故报告。

# 4、响应启动

4.1、当触电事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，报告项目负责人(项目经理或现场负责人)，接报后立即启动本预案。

4.2、现场管理人员获得求救信息确认触电事故发生后，应：

(1)立即采用绝缘材料等器材使触电人员离开绝缘体。

(2)立即向当地医疗卫生(120)、机场建设指挥部电力部门报告。

(3)立即向公司上报事故的初步原因、范围、估计结果。

(4)组织项目职工自我救护队伍进行施救。

(5)保护事故现场

4.3、应急小组组长接到电话报告后，立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，并在1小时内报告属地主管部门，同时开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。

4.4、当事人被送入医院接受抢救后，紧急小组应做好：

(1)与当事人家属的接待洽谈善后处理工作。

(2)按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。

4.5、对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和恢复工作。

4.6、触电事故应急抢险完毕后，项目经理立即召集安全领导小组、安全员、作业队长和有关班组的全体人员进行事故调查，找出事故的原因、责任人以及制定防止再次发生类似的的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审、修订。

# 5、处置措施

5.1如遇触电事故时，在现场的项目人员要立即用对讲机或手机向项目经理汇报险情；在保证自身安全的情况下，现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。

5.2项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场，抢救、救护、防护组成员携带各自的抢险工具，赶赴出事现场。

5.2.1抢救组到达出事地点，在项目经理指挥下分头进行工作。

5.2.1.1首先抢救组和项目经理一起查明险情：确定触电者的电源是高压电还是低压电？触电电源是否被切断？是否还有发生触电的可能和危险物？抢救组提出救护方案，项目经理主持商定抢救方案。对低压触电事故的处理，采取边抢救边汇报的处理方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式，项目经理向建设单位主管领导请示汇报批准后组织实施。

5.2.1.2防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。

5.2.1.3抢救组电工负责快速使触电者脱离低压线路的电源。其方法：

如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关：事故离电源开关太远，不能立即断开、救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等的绝缘杆或绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱

离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电源线；或用干木板、干胶木板、等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

5.2.1.4脱离电源后的救援，触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法。

如触电者呈一定的昏迷状态，还末失去知觉或触电时间较长，则应让他静卧、保持安静、在旁看护并邀请医生诊断治疗。

如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧及解开衣服，让他闻点氨水或在他身上泼点冷水摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温，同时迅速请医生诊治如发现呼吸困难或逐渐衰弱并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合——即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸相配合的作用。

如触电者呼吸、脉搏、心脏、均已停止，也不能认为已经死亡必须立即人工氧合，进行紧急救护。同时请医生抢救。

5.2.1.5人工氧合基本内容和步骤

工人氧合是触电急救行之有效的科学方法，氧合包括人工呼吸和心脏挤压(即心脏按摩两种方法)。根据触电者的具体情况，这两种方法单独应用，也配合应用。

口对口(鼻)式人工呼吸法的步骤：让触电者仰卧，头部尽量后仰鼻孔朝天，下颚尖部与前胸大体保持在一条水平线上；触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品，以免堵塞呼吸道。

使触电者鼻孔(或口)紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口(鼻)内吹气，时间约2S。

吹气完毕，立即离开触电者的口(鼻)，并松开触电者的口(或鼻)，让他自行呼吸，时间为3S。

5.2.1.6心脏挤压的操作方法、步骤：如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口(鼻)人工呼吸的姿势相同。操作方法如下：

救护者跪在触电者腰部一侧或者骑跪在他的身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。

掌根用力向下(脊背方向)挤压，压出心脏里面的血液。对成年人应压陷3～4㎝。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。

挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自行复原，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只要一只手挤压，用力要轻一点，以免损伤胸骨，而每分钟挤压100次。

应当指出，心脏跳动和呼吸相互联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止；呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动但停止了，则应当同时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场一个人抢救，则两种方法交替进行，每吸气3～4次，再挤压10～15次。急救过程中，如果触电者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护车，用担架将伤员抬到车上，送往医院救治。

# 6、应急保障

6.1应急预防措施

（1）编制临时用电施工组织设计或安全用电及电气防火技术措施，经审批后有专业电工按标准施工，验收合格后方可使用。

（2）用电设备增减时，变更设计后方可施工；同时保证电气设备间距符合要求。

（3）管理人员加强用电设备及线路检查，确保各类电气保护齐全有效。检查出的隐患及时消除；做好各种记录，按期归档。

（4）现场设置各类警示标志；操作电气设备需持证上岗，由专职电工操作；杜绝违规操作电气设备。

（5）加强员工教育培训，使其会正确使用电气设备，知道电气设备的工作原理和结构部件，掌握应急救援方法。

（6）定期开展应急救援演练，提高其应急救援水平，锻炼队伍。

6.2应急物资（据现场实际情况调整）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面包车 | 辆 | 1 | 转运伤员 |  |
| 2 | 担架 | 副 | 2 | 短途转运伤员 |  |
| 3 | 急救药箱 | 箱 | 2 | 现场急救 |  |
| 4 | 氧气袋 | 袋 | 6 | 现场急救 |  |
| 5 | 手电 | 个 | 4 | 夜间移动照明 |  |
| 6 | 对讲机 | 部 | 4 | 通信联络 |  |
| 7 | 电工用工具 | 套 | 2 | 处理故障用 |  |
| 8 | 灭火器 | 具 |  |  | 据现场要求配备 |
| 9 | 反光标识带 | 盘 | 2 | 警戒用 |  |
| 10 | 绝缘棒 | 根 | 2 | 救援用 |  |

6.3报告内容

- 报警人姓名、住址、工作单位、联系电话号码；

- 2）发生人员触电事故的准确地理位置；

3）目前现场状况及周围作业人员伤亡等情况等；

4）耐心回答救护人员的询问；

5）随时与急救中心人员保持联系以及汇报情况；

6.4社会应急资源

发生Ⅱ级及以上事故，启动本项目应急救援预案立即展开救援的同时，立即上报XXX机场指挥部，并根据事故类别及程度，请求业主单位给予支援，并移交指挥权。

项目部的地理位置图、周边关系图、附近交通图。

6.5应急联络

医院急救：120或999   公安110（注意要机场公安及项目指定协议医院电话）

社会资源单位联系电话：（项目确认应急资源联系电话，例如社会管道抢修单位，机场灯光站、动力能源部门，机场消防队等）

附近医院地理位置图及路线图。

附件1、生产安全事故报告程序流程图

民航XX地区质监站

123-45678

民航XX地区管理局

123456

民航质监总站

010-84783612

报告时限：1小时内

XX市安全生产应急管理局

0123-123456

公司总经理

姜总：010-81466129

XX市机场公安分局

000-110

现场负责人（立即上报）

项目经理（立即上报）

XXX123456789

XX监理公司

XXX：123456789

现场组织救援

（启动应急预案）

XX机场建设指挥部

XXX：123456789

公司主管安全领导

何总：13910446032

紧急情况下

紧急情况下

事故现场人员（立即上报）

# 附件2、事故应急救援系统的响应程序图

事故发生

接警

应急启动

信息网络开通

应急资源到位

事态控制

应急增援

应急恢复

应急结束(关闭)

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

是

否

现场抢救

医疗救护

否

指挥人员到位

接警

是

应急避险

信息反馈

关闭

警情判断

响应级别

是

救援行动

应急扩大

工程抢险

有关人员赶赴现场

# 附件3、应急预案演练评价记录表

| 演练组织人 |  |  | 演 练 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 |  |  | 日 期 |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 实际演练 桌面推演 提问讨论试演练 部分预案 |  |  |
| 演练 现场 记录 |  | - 紧急情况发生后报告应急领导小组； - 组长视情况决定启动应急预案； - 安职责分工展开救援； - 救援结束补充物资、开展善后处理； - 总结讲评。 |  |  |
| 预案充分性、适宜性评审 |  | 充分性： 完全满足应急需求 基本满足，需要完善 不充分，必须修改 适宜性： 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 |  |  |
| 演 练 效 果 评 价 | 人员到位情况 | 迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确，操作熟练 职责明确，操作不熟练 |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 充分，全部有效 协调顺利，能满足要求 准备不充分 个人防护： 全部防护到位 个别人员防护不到位 大部人员防护不到位 |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确高效 协调基本顺利，能满足要求 效率低，有待改进 抢险分工： 合理高效 基本合理，能完成任务 效率低，没有完成任务 |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标 基本达到预期目标，部分环节有待改进 没有达到目标，需重新演练 |  |  |
|  | 外部支援协作有效性 | 报告上级: 报告及时 联系不上 消防部门： 按要求协作 行动迟缓 医疗救援部门： 按要求协作 行动迟缓 周边政府撤离配合： 按要求配合 不配合 |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |
| 评价人员 签名 |  |  |  |  |

记录人：

# 附件4、民航专业工程施工安全事故报告表

| 1.事故基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1事故发生日期与时间 |  |  |  |  |  | 1.2天气气候 |  |  |  |  |
| 1.3工程名称 |  |  |  |  |  | 1.4所在地 |  |  |  |  |
| 1.5事故发生部位（包括地形地貌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6事故发生作业环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8事故简要经过和抢险救援情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9事故原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.参建单位基本信息及主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5其他单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.事故人员伤亡及经济损失情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量 单位 | 合计 | 管理 人员 | 技术 人员 |  | 企业聘用工人 | 非本企业劳务人员 |  | 其他人员 |
| 死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：现场死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失踪人数受伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重伤人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估事故直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.《民航专业工程施工安全事故报告表》应当包含在建设单位和施工单位本建设项目地应急预案中。

2.发生的施工安全事故经核实清楚后，施事故单位应当向建设单位事故发生所在地应急管理部门和民航地区管理局等部门报告。

3.发生1人以上（含1人）死亡的施工安全事故，事故单位应当在1小时内按照《民航专业工程施工安全事故报告表》的要求向事故发生所在地民航地区管理局，地方应急管理及其他有关部门报告。