| 民用航空行政检查记录单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人： |  |  | 被检查人： |  |  |
| 检查场所： |  |  | 检查方式：（远程／实地单选） □远程文件检查 □实地文件检查 □远程现场检查 □实地现场检查 |  |  |
| 检查时间： 年 月 日 |  |  | 检查时长： |  |  |
| 检查形式：（单选）□单独检查 □联合检查 □交叉检查 |  |  |  |  |  |
| 任务来源：（单选）年度检查计划 □临时性检查 □复查 □其他 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果（单选） | 处理意见（单选） |
| 1 | 不停航施工管理 | [SID-71467V3]《机场使用手册》中“机场施工管理”章节落实情况 【检查标准】 “机场施工管理”章节实施细则的制定： 1）机场管理机构施工管理部门应当按照《机场使用手册》要求制定部门级、岗位级手册实施细则与各项制度文件，并与手册内容不冲突。 “机场施工管理”章节实施细则的实施： 1）应当按照部门级、岗位级手册实施细则进行运行和管理。 【检查依据】《运输机场使用许可规定》（CCAR-139CA-R3）：第28条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 2 |  | [SID-71468V3]《机场使用手册》中“机场施工管理”章节“安全风险管理” 【检查标准】 “机场施工管理”章节安全风险管理制度或程序的制定： 1）机场管理机构施工管理部门应当按照公司级安全风险管理程序制定本部门风险管理程序，并与手册内容不冲突。 “机场施工管理”章节安全风险管理制度或程序的落实： 1）各科室按照施工管理部门风险管理程序开展安全风险管理。 【检查依据】《运输机场使用许可规定》（CCAR-139CA-R3）：第21条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 3 |  | [SID-71469V3]《机场使用手册》中“机场施工管理”章节“安全监督” 【检查标准】 “机场施工管理”章节安全监督制度或程序的制定： 1）机场管理机构施工管理部门应当按照公司级安全监督管理程序制定本部门安全监督管理程序，并与手册内容不冲突。 “机场施工管理”章节安全监督制度或程序的落实： 1）各科室按照施工管理部门安全监督程序开展安全监督。 【检查依据】《运输机场使用许可规定》（CCAR-139CA-R3）：第21条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 4 |  | [SID-71527V3]《机场使用手册》中“机场施工管理”章节“安全教育与培训” 【检查标准】 “机场施工管理”章节安教育与培训制度或程序的制定： 1）机场管理机构施工管理部门应当按照公司级安全教育与培训程序制定本部门安全教育与培训程序，并与手册内容不冲突。 “机场施工管理”章节安全教育与培训制度或程序的落实： 1）各科室按照施工管理部门安全教育与培训程序开展安全教育与培训。 【检查依据】《运输机场使用许可规定》（CCAR-139CA-R3）：第21条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 5 |  | [SID-71528V3]施工管理部门的人员配备 【检查标准】 人员配备数量： 1）施工管理部门应当配备足够数量的合格人员从事机场运行保障岗位； 2）人员配置应当符合民航局相关岗位人员定岗定编标准并满足岗位实际工作需要。 专职或兼职安全管理人员： 1）施工管理部门应选配适量的专职或兼职安全管理人员，形成相对独立的专、兼职相结合的安全管理人员队伍。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第18条、《运输机场安全管理体系（SMS）建设指南》（AC-139/140-CA-2019-3)：第3.1.2.6条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 6 |  | [SID-71316V3]不停航施工管理规定 【检查标准】 不停航施工管理规定的制定： 1）机场应当建立不停航施工管理规定，且符合相关规章标准的要求。 不停航施工的监督管理： 1）机场管理机构应当对不停航施工进行监督管理，最大限度地减少不停航施工对机场正常运行的影响，避免危及机场运行安全。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1）：第222条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 7 |  | [SID-71317V3]不停航施工的批准 【检查标准】 不停航施工的开工审批： 1）在机场内进行不停航施工需要取得民航局或者民航地区管理局批准，相关文件。机场是否存在未取得批准，擅自施工的情况。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第226条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 8 |  | [SID-71319V3]不停航施工管理 【检查标准】 机场管理机构不停航施工管理内容： 机场管理机构应当对机场不停航施工的管理包括： 1）对施工图设计和招标文件中应当遵守的有关不停航施工安全措施的内容进行审查； 2）在施工前，召开由相关单位和部门参加的联席会议，落实施工组织管理方案； 3）与建设单位签定安全责任书。工程建设单位为机场管理机构时，机场管理机构应当与施工单位签订安全责任书； 4）建立由各相关单位和部门代表组成的协调工作制度，并确保施工组织管理方案中所列各相关单位联系人和电话信息准确无误； 5）每周或者视情召开施工安全协调会议，协调施工活动。在跑道、滑行道进行的机场不停航施工，应当每日召开一次协调会； 6）对施工单位的人员培训情况进行抽查； 7）对施工单位遵守机场管理机构所制定的人员和车辆进出飞行区的管理规定以及车辆灯光、标识颜色是否符合标准的情况进行检查； 8）经常对施工现场进行检查，及时消除安全隐患。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第228条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 9 |  | [SID-71320V3]建设及施工单位要求 【检查标准】 建设及施工单位的要求： 建设单位及施工单位应当： 1）持有不停航施工组织管理方案的副本，遵守施工组织管理方案，确保所有施工人员熟悉施工组织管理方案中的相关规定和程序； 2）至少配备两名接受过机场安全培训的施工安全检查员负责现场监督，并采用设置旗帜、路障、临时围栏或配备护卫人员等方式，将施工人员和车辆的活动限制在施工区域内。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第229条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 10 |  | [SID-71321V3]航行通告的发布 【检查标准】 航行通告的发布程序： 1）机场不停航施工经批准后，机场管理机构应当按照有关规定及时向驻场空中交通管理部门提供相关基础资料，并由空中交通管理部门根据有关规定发布航行通告。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第234条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 11 |  | [SID-71323V3]开始施工时间 【检查标准】 开始施工时间要求： 1）涉及机场飞行程序、起飞着陆最低标准等更改的，资料生效后，方可开始施工； 2）不涉及机场飞行程序、起飞着陆最低标准等更改的，通告发布七天后方可开始施工。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第234条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 12 |  | [SID-71324V3]飞行活动期间的施工要求 【检查标准】 飞行活动期间的施工要求： 1）在跑道有飞行活动期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第235条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 13 |  | [SID-71466V3]实施低能见度运行时施工要求 【检查标准】 实施低能见度运行时的施工要求： 1）实施低能见度运行期间，应停止机动区和有可能影响机场运行秩序的施工和维护活动。 【检查依据】《运输机场仪表着陆系统（ILS）低能见度运行管理规定》（AC-91-CA-2019-01）：第5.2.1.3条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 14 |  | [SID-71325V3]升降带及端安全区的恢复 【检查标准】 升降带及端安全区的恢复： 1）在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75 米以内的区域进行的任何施工作业，在航空器起飞、着陆前半小时，施工单位应当完成清理施工现场的工作； 2）清理施工现场的工作包括填平、夯实沟坑，将施工人员、机具、车辆全部撤离施工区域。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第236条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 15 |  | [SID-71326V3]不停航施工的净空要求 【检查标准】 不停航施工净空管理的要求： 1）在跑道端300米以外区域进行施工的，施工机具、车辆的高度以及起重机悬臂作业高度不得穿透障碍物限制面； 2）在跑道两侧升降带内进行施工的，施工机具、车辆、堆放物高度以及起重机悬臂作业高度不得穿透内过渡面和复飞面。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第237条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 16 |  | [SID-71328V3]不停航施工的安全距离要求 【检查标准】 安全距离管理的要求： 1）在滑行道、机坪道面边以外进行施工的，当有航空器通过时，滑行道中线或机位滑行道中线至物体的最小安全距离范围内，不得存在影响航空器滑行安全的设备、人员或其他堆放物,不得存在可能吸入发动机的松散物和其他可能危及航空器安全的物体。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第238条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 17 |  | [SID-71329V3]关闭跑道、滑行道的灯光、标志物和标志的设置 【检查标准】 关闭跑道、滑行道的灯光、标志物和标志的设置要求： 1）临时关闭的跑道、滑行道或其一部分，应当按照《民用机场飞行区技术标准》的要求设置关闭标志； 2）已关闭的跑道、滑行道或其一部分上的灯光不得开启； 3）被关闭区域的进口处应当设置不适用地区标志物和不适用地区灯光标志。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第239条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 18 |  | [SID-71332V3]机坪不适用地区标志物和标志的设置 【检查标准】 机坪不适用地区标志物和标志的设置要求： 1）在机坪区域进行施工的，对不适宜于航空器活动的区域，必须设置不适用地区标志物和不适用地区灯光标志。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第240条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 19 |  | [SID-71333V3]跑道入口内移的灯光、标志 【检查标准】 跑道入口内移的灯光、标志的设置要求： 1）需要跑道入口内移的，应当按照《民用机场飞行区技术标准》设置或修改相应的灯光及标志。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第241条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 20 |  | [SID-71334V3]新建或扩建的跑道、平行滑行道完工或部分完工但未投入使用前管理 【检查标准】 新建或扩建的跑道、平行滑行道完工或部分完工但未投入使用前的标志设置要求： 1）新建或扩建的跑道、平行滑行道完工或部分完工但未投入使用前应当及时设置关闭标志、不适用地区标志物和不适用地区灯光标志。 航行通告的发布： 1）应当有发布航行通告的相关记录。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第17条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 21 |  | [SID-71335V3]施工区域分隔 【检查标准】 施工区域分隔的要求： 1）施工区域与航空器活动区应当有明确而清晰的分隔，如设立施工临时围栏或其他醒目隔离设施； 2）围栏应当能够承受航空器吹袭； 3）围栏上应当设旗帜标志,夜晚应当予以照明。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第242条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 22 |  | [SID-71336V3]管线保护 【检查标准】 管线保护的要求： 1）在机场近期总体规划范围内的工程施工，机场管理机构应当对原有地下管线进行核实，防止施工对机场运行安全造成影响； 2）施工区域内的地下电缆和各种管线应当设置醒目标识。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第225条、《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第243条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 23 |  | [SID-71337V3]临时标志、标志物、灯光管理 【检查标准】 临时标志、标志物、灯光管理要求： 1）在施工期间，应当定期实施检查，保持各种临时标志、标志物清晰有效，临时灯光工作正常； 2）航空器活动区附近的临时标志物、标记牌和灯具应当易折，并尽可能接近地面。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第244条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 24 |  | [SID-71338V3]开挖明沟和施工材料堆放处的警示标志 【检查标准】 开挖明沟和施工材料堆放处的警示标志要求： 1）邻近跑道端安全区和升降带平整区的开挖明沟和施工材料堆放处，必须用红色或桔黄色小旗标示以示警告，在低能见度天气和夜间，还应当加设红色恒定灯光。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第245条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 25 |  | [SID-71346V3]不停航施工FOD防范要求 【检查标准】 FOD防范要求： 1）机场管理机构应将FOD 防范工作纳入机场不停航施工组织管理方案中； 2）机场管理机构应评估不停航施工车辆/、人员在飞行区内的行驶/或行进路线，该路线应避免或减少穿越航空器运行的重要区域。如确需穿越以上区域，应加大FOD 的巡查频次及力度，在恶劣天气条件下，亦应加大FOD 的巡查频次及力度。 3）机场管理机构应将产生和移除FOD 工作的相关罚则写入施工合同中，并要求施工单位应熟知FOD 防范工作的相关要求。 物体、材料的遮盖要求： 1）易飘浮的物体、堆放的材料应当加以遮盖，防止被风或航空器尾流吹散。 施工区域的清洁要求： 1）在航班间隙或航班结束后进行施工，在提供航空器使用之前必须对该施工区域进行全面清洁。 穿越区域的清洁要求： 1）在航班间隙或航班结束后进行施工，施工车辆和人员的进出路线穿越航空器开放使用区域，应当对穿越区域进行不间断检查，发现道面污染时，应当及时清洁。 道面检查要求： 1）在跑道、滑行道或其附近区域进行不停航施工，施工车辆、人员需要通过正在对航空器开放使用的道面时，应当增加道面检查次数，确保不因外来物影响飞行安全； 2）应当制定具体措施，确保施工车辆、人员不影响航空器的正常运行。 【检查依据】《机场外来物管理规定》(AP-140-CA-2011-2)：第3.3.5条、《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第61条、《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第249条、《运输机场运行安全管理规定》(CCAR-140-R1)：第250条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查,远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 26 |  | [SID-71348V3]排水措施 【检查标准】 排水措施： 1）因施工使原有排水系统不能正常运行的，应当采取临时排水措施，防止因排水不畅造成飞行区被淹没。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第251条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 27 |  | [SID-71349V3]消防通道和集结点临时措施 【检查标准】 消防通道和集结点临时措施： 1）因施工而影响机场消防、应急救援通道和集结点正常使用时，应当采取临时措施。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第252条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 28 |  | [SID-71350V3]施工人员培训 【检查标准】 施工人员培训要求： 1）进入飞行区从事施工作业的人员，应当经过培训并申办通行证（包括车辆通行证）。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第253条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 29 |  | [SID-71352V3]人员、车辆进出施工区域 【检查标准】 人员车辆进出施工区域要求： 1）施工人员和车辆应当严格按照施工组织管理方案中规定的时间和路线进出施工区域。 车辆引领要求： 1）因临时进出施工区域，驾驶员没有经过培训的车辆，应当由持有场内车驾驶证的机场管理机构人员全程引领。 施工车辆灯标要求： 1）进入飞行区的施工车辆顶部应当设置黄色旋转灯标，并应当处于开启状态。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第253条、《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第254条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 30 |  | [SID-71355V3]施工车辆、机具的停放区域和堆料场的设置 【检查标准】 施工车辆、机具的停放区域和堆料场的设置要求： 1）施工车辆、机具的停放区域和堆料场的设置不得阻挡机场管制塔台对跑道、滑行道和机坪的观察视线； 2）不得遮挡任何使用中的助航灯光、标记牌； 3）不得超过净空限制面。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第255条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 31 |  | [SID-71356V3]通讯联系、值守检查、无线电通化培训 【检查标准】 通讯联系要求： 1）施工单位应当与机场现场指挥机构建立可靠的通讯联系。 值守检查要求： 1）施工期间应当派施工安全检查员现场值守和检查，并负责守听。 无线电通话培训要求： 1）安全检查员必须经过无线电通信培训，熟悉通信程序。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第256条 【检查方式】远程现场检查,实地现场检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 32 |  | [SID-71359V3]报告机制 【检查标准】 报告机制： 1）发生影响机场运行安全的事件或隐患时，各运行保障单位均应当立即报告机场管理机构。 【检查依据】《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140-R1）：第284条 【检查方式】远程文件检查,实地文件检查 【法定频次】暂无法律规定 【备注】 |  | □符合 □不符合 □未检查 □不适用 | □立即完成整改 □限期完成整改 |
| 合计 | 1项 | 32项 |  | 符 合 项 不符合 项 未检查 项 不适用 项 | 立即完成整改 项 限期完成整改 项 |
| 发现问题描述： 监察员证件号： 签字： |  |  |  |  |  |
| 被检查人签字： 签字人工作部门： 联系方式： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |