| 安全教育记录表 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训主题 | 消防安全教育培训 |  |  | 培训对象及人数 |  |  |  |
| 培训部门或 召集人 | 项目经理或项目技术负责人 | 主讲人 | 安全员 |  | 记录整理人 |  | 资料员 |
| 培训时间 |  |  | 地点 |  |  | 学时 | 2 |
| 培训提纲：提高消防安全意识、掌握灭火方法、熟知报警电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容： 1、 消防工作的基本方针：“预防为主，防消结合”。宗旨是：人人必须遵守消防规章制度；爱护消防设施和器材，学会灭火器的使用，把消防工作与施工生产放在同等重要位置；加强消防意识，时刻保持警惕。 - 2、消防活动作为加强火灾防控、提高员工消防安全意识，针对火灾特点普及消防法律法规和防火、灭火、疏散逃生常识，掌握排查、消除火灾隐患方法，并以发送手机消防专题短消息，提醒关注消防安全，开展安全生产消防知识宣教教育培训活动。 - 3、火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。 - 4、燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应，通常伴有光、烟、或火焰。 - 5、燃烧的三要素：可燃物、助燃物及着火源。 - 6、防火的主要措施就是： 控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。 - 7、发生火灾时的处理程序： （1）报警；（2）疏散，救援，灭火；（3）安全警戒和防护；（4）善后处理。 8、发生火灾时具体应做到“三查，九步骤”即 三查指： （1）查火源——烟雾、发光点、起火位置、起火周边的环境等； （2）查火质——燃烧物的性质（固体物质、化学物质、气体、油料等），有无易燃易爆品，助燃物是什么； （3）查火势——即查火灾处于燃烧的哪个阶段（燃烧分三个阶段：A起火阶段——5-7分钟内，是扑灭火灾的最佳时间；B蔓延阶段：7-15分钟内； C扩大阶段——15分钟以上） 九步骤指： 报警、灭火、救人、疏散物资、防爆、防塌、排烟、警戒、救护； - 9、讲解消防器材（灭火器）使用操作规程 1)首先握住手柄，拔下保险销。 2)一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，对准火点，用力下压，干粉即喷出，将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。 3)干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。 4)保管灭火器时，每月一回倒置晃动灭火器，使其内部粉末均匀。 5)要熟悉灭火器的保管场所。 10、本项目火灾应急预案、火灾报警流程、火警电话。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加培训教育人员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |
| 全体管理人员、全体施工人员亲笔签字，严禁代签！ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |